ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - "Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път VRC 1065 (VRC1067, Криводол - Бойчиновци/ -Ракево - Баурене) и съществуващ общински път VRC 1067 (/III- 101, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево – Добруша - Градешница - Граница общ.(Криводол - Бойчиновци) - Громшин /III - 101/), част от четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Криводол"

| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тип | Мярка | Количество |
| 1 | Трасиране на изкоп за телекомуникационни кабели | m | 4380 |
| 2 | Направа на изкоп в почва III кат.0,4/0,8 m | m | 4380 |
| 3 | Направа на изкоп за кабелна шахта в почва III кат. с размер 1/1/1.2 m | бр./n | 23 |
| 4 | Направа на пясъчно легло за подравняване на дъното на изкопа | m3 | 263 |
| 5 | Доставка до обекта на PVC тръба Ø110/3.2 mm в изкоп | m | 4380 |
| 6 | Обратно засипване на кабелен изкоп с трамбоване през 0,2 m | m3 | 1 839 |
| 7 | Доставка и полагане на PVC лента "Внимание телекомуникационни кабели" | m | 4380 |
| 8 | Направа на бетонов кожух върху сноп тръби с дебелина 50-150 mm | m3 | 7,19 |
| 9 | Доставка и полагане на подложен бетон за шахти | m3 | 2,42 |
| 10 | Доставка и полагане на чакъл за дренаж на шахти | m3 | 1,73 |
| 11 | Доставка и монтаж на бетонова шахта с капак за шахта с размери 900/900/9 mm | бр./n | 23 |
| 12 | Маркиране на PVC тръби Ø110 mm с етикет "Оптичен кабел" | бр./n | 46 |
| 13 | Доставка и монтаж на маркери тип 1 за кабелно трасе и шахти | бр./n | 46 |
| 14 | Доставка и монтаж на бетонови маркери с червена шапка по спецификация | бр./n | 10 |
| 15 | Тестове за проходимост на PVC тръби Ø110 mm с подписване на протокол за резултатите | бр./n | 46 |