РАЗДЕЛ VІ.

НЕПОПЪЛНЕНА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| ОБЕКТ: ОУ “ Васил Левски “ с. Ракево, Община Криводол |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Име на проекта :Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево |  |  |  |  |  |
| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АС ЧАСТ |  |  |  |  |  |
| ИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м | м2 | 1540 |  |  |
| 2 | Очукване подкожушена мазилка – 30% от общата квадратура | м2 | 328.66 |  |  |
| 3 | Грундиране на очуканите места със заздравяващ грунд | м2 | 328.66 |  |  |
| 4 | Измазване с вароциментов разтвор | м2 | 328.66 |  |  |
| 5 | Събиране строителни отпадъци в чували и ръчен пренос на 100 м | м3 | 13 |  |  |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и извозване на разтоварище 30 км | м3 | 13 |  |  |
| 7 | Полагане на топлоизолация EPS – F 8 см на външни стени | м2 | 1290.46 |  |  |
| 8 | Шпакловка с мрежа | м2 | 1290.46 |  |  |
| 9 | Минерална мазилка 2 мм на грунд | м2 | 1290.46 |  |  |
| 10 | Алуминиеви ъгли с мрежа за оформяне отворите на дограмата | м | 2047.52 |  |  |
| 11 | Полагане на топлоизолация EPS – F 2 см | м | 2047.52 |  |  |
| 12 | Шпакловка по страници | м | 2047.52 |  |  |
| 13 | Мазилка по страници на грунд | м | 2047.52 |  |  |
| 14 | Силикон UV за външна употреба в контактната зона около дограма | м | 2047.52 |  |  |
| 15 | Вертикални ъгли по фасада | м | 177.5 |  |  |
| 16 | Контактен профил за дограма | м | 1930.5 |  |  |
| 17 | Подпрозоречни первази водооткапващ екструдиран ал.профил с вкл.ляв и десен ограничител | м | 245.5 |  |  |
| 18 | Почистване за предаване | м2 | 500.00 |  |  |
| ПОДМЯНА НА ДОГРАМА С PVC, СТЪКЛОПАКЕТ С НИСКОЕМИСИОННО СТЪКЛО |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж на дървена дограма | м2 | 151.00 |  |  |
| 20 | Демонтаж на дървена дограма с решетки | м2 | 107.50 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет | м2 | 258.50 |  |  |
| 22 | Завиване с предпазен найлон в стаите по подове преди демонтажа | м2 | 276.00 |  |  |
| 23 | Събиране строителни отпадъци в чували и пренос на 100 м разстояние | м3 | 4.00 |  |  |
| 24 | Натоварване строителни отпадъци на транспорт и извозване на разтоварище – 30 км | м3 | 4.00 |  |  |
| 25 | Обръщане страници на прозорци вътрешно | м | 825.55 |  |  |
| 26 | Шпакловка с мрежа по страници | м | 825.55 |  |  |
| 27 | Мазилка по страници на грунд | м | 825.55 |  |  |
| 27 | Боядисване на стени след подмяна на дограма и ОВИ и ел. Част | м2 | 1246.24 |  |  |
| 28 | Боядисване на цокли блажна боя 2 ръце | м2 | 295.62 |  |  |
| 29 | Боядисване на Дървени обшивки 2 ръце | м2 | 830.62 |  |  |
| 30 | Монтаж подпрозоречни дъски от MDF – ширина 20 см | м | 245.50 |  |  |
| 31 | Монтаж подпрозоречна алуминиева ламарина отвън с ширина 25 см | м | 245.50 |  |  |
| 32 | Грундиране и боядисване на метални решетки | м2 | 107.5 |  |  |
| 33 | Почистване за предаване | м2 | 1471.00 |  |  |
| ИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ |  |  |  |  |  |
| 34 | Направа на коруба за смъкване | м | 36 |  |  |
| 35 | Демонтаж покрив покрит с марсилски керемиди | кв.м. | 958.32 |  |  |
| 36 | Демонтаж дървена скара | кв.м. | 958.32 |  |  |
| 37 | Подмяна на покривна конструкция и дървени скелети от бичен иглолистен м. | м3 | 12.5 |  |  |
| 38 | Дъсчена обшивка под керемиди | кв.м. | 958.32 |  |  |
| 39 | Дъсчена обшивка под керемиди /ламперия/ стреха | кв.м. | 309.28 |  |  |
| 40 | Грундиране с безир | кв.м. | 309.28 |  |  |
| 41 | Хидроизолационно фолио под керемиди 2 пласта хидроизолация | кв.м. | 958.32 |  |  |
| 42 | Обшивка от поцинкована ламарина около комини | кв.м. | 16.56 |  |  |
| 43 | Обшивка от поцинкована ламарина по улами | кв.м. | 14.28 |  |  |
| 44 | Демонтаж улуци | м. | 220 |  |  |
| 45 | Монтаж на нови улуци | м. | 220 |  |  |
| 46 | Казанчета от поц.ламарина | бр. | 25 |  |  |
| 47 | Водосточни тръби | м | 180 |  |  |
| 48 | Пола от поцинкована ламарина | кв.м. | 75 |  |  |
| 49 | Препокриване покрив с керемиди с 35% нови | кв.м. | 958.35 |  |  |
| 50 | Препокриване било с капаци с 100% нови | м. | 170 |  |  |
| 51 | Изравнителна замазка подпокривно пространство основна сграда | м2 | 550.33 |  |  |
| 52 | Хидрофорен шперплат 12 мм. Подпокрив салон | м2 | 216.60 |  |  |
| 53 | Мин. вата 10 см под покривно | м2 | 766.93 |  |  |
| 54 | Предпазно фолио под покривно | м2 | 766.93 |  |  |
| 55 | Събиране строителни отпадъци в чували и ръчен пренос на 100 м | м3 | 24 |  |  |
| 56 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и извозване на разтоварище 30 км | м3 | 24 |  |  |
| 57 | Почистване за предаване | м2 | 500.00 |  |  |
| ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 58 | Електроден отоплителен котел , с мощност 36 kW | бр | 1.00 |  |  |
| 59 | Електроден отоплителен котел с мощност 24 kW | бр | 1.00 |  |  |
| 60 | Електроден отоплителен котел , с мощност 18 kW | бр | 1.00 |  |  |
| 61 | Затворен разширителен съд 24 литра, комплект с авт. Пълначка | бр | 3.00 |  |  |
| 62 | Помпена-циркулационна група0.45 l/sek | бр | 1.00 |  |  |
| 63 | Помпена-циркулационна група0.30 l/sek | бр | 1.00 |  |  |
| 64 | Помпена-циркулационна група0.18 l/sek | бр | 1.00 |  |  |
| 65 | Полипропиленова тръба с алуминиева вложка Ø 26 | м' | 40.00 |  |  |
| 66 | Полипропиленова тръба с алуминиева вложка Ø 20 | м' | 190.00 |  |  |
| 67 | Полипропиленова тръба с алуминиева вложка Ø 18 | м' | 150.00 |  |  |
| 68 | Полипропиленова тръба с алуминиева вложка Ø 16 | м' | 210.00 |  |  |
| 69 | Присъединителни фитинги за полипр. тръба-ракор Ø 16-½" | бр | 270.00 |  |  |
| 70 | Присъединителни фитинги за полипр. тръба-ракор Ø 18-½" | бр | 104.00 |  |  |
| 71 | Присъединителни фитинги за полипр. тръба-ракор Ø 20-½" | бр | 64.00 |  |  |
| 72 | ТройникØ 20 - Ø 16 - Ø 20 | бр | 32.00 |  |  |
| 73 | ТройникØ 18 - Ø 16 - Ø 18 | бр | 52.00 |  |  |
| 74 | ТройникØ 16 - Ø 16 - Ø 16 | бр | 62.00 |  |  |
| 75 | Радиаторни вентили ½" с Терморегулиращи глави | бр | 72.00 |  |  |
| 76 | Автоматичен обезвъздушител½" | бр | 72.00 |  |  |
| 77 | Алуминиев радиатор 500 mmГлидери х155 mm | бр | 501.00 |  |  |
| 78 | Аксесоари за укрепване на радиатори - комплект | бр | 72.00 |  |  |
| 79 | Улей в стени на 40 мм | м' | 590.00 |  |  |
| 80 | Пробиване отвори в стени 45 см. | бр | 98.00 |  |  |
| 81 | Замазка с вароциментов р-р | м2 | 24.60 |  |  |
| 82 | Шпакловка | м2 | 24.60 |  |  |
| СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ |  |  |  |  |  |
| 83 | Бойлер обемен за битово горещо водоснабдяване-200l, изолиран,комбиниран с водна серпентина, окомплектован със спирателни, регулиращи и предпазни арматури, електрически подгревател-2.4kW/220V/ | бр | 1.00 |  |  |
| 84 | Вакуумно тръбен слънчев колектор тип VTSK 180x60/10/CrNi, комплект с регулираща арматура, предпазна арматура, метална конструкция | бр | 4.00 |  |  |
| 85 | циркулационна помпа 1.0 m3/h 80 kPa ел.мощност 0.4kW/220V/ комплект с гъвкави връзки, спирателна арматура, филтър, възвратна клапа, измервателна арматура | бр | 1.00 |  |  |
| 86 | Мембранен разширителен съд 24l комплект с предпазна и регулираща арматура | бр | 1.00 |  |  |
| 87 | Cu ∅22x1.0, комплект с фасонни части, скрепителни елементи | m | 84.00 |  |  |
| 88 | Изолация от микропореста гума с дебелина 19мм за Cu ∅22x1.0 ,включително лепило ,скоби лепенка,консумативи | m | 90.00 |  |  |
| 89 | термометър комплект със спирателен кран 1/2" | бр | 1.00 |  |  |
| 90 | манометър комплект със спирателен кран 1/2" | бр | 1.00 |  |  |
| 91 | Пуск и наладка | компл. | 1.00 |  |  |
| ЕЛ. ИСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 92 | Доставка и монтаж на ос. Тяло тип " Луна" с енергоспестяващи лампи 1х21W IP-21 и IP- 54 | бр | 45.00 |  |  |
| 93 | Доставка и монтаж на луминисц. Осв. Тяло 2х36 W, IP-21 | бр | 79.00 |  |  |
| 94 | Доставка и монтаж на луминисц. Осв. Тяло 3х36 W, IP-21 | бр | 11.00 |  |  |
| 95 | Доставка и монтаж на луминисц. Осв. Тяло 4х18 W, IP-21 | бр | 18.00 |  |  |
| 96 | Демонтаж на ЛСЖ | бр | 163.00 |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |
| КРАЙНА ЦЕНА |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПодписПечат: |  |

РАЗДЕЛ VІІІ.

ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А    З А    У Ч А С Т И Е

Настоящата оферта е подадена от ...............................................................................

................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписана от ....................................................................................................................

................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..............................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ    ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичането на 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в техническия проект и техническата спецификация на настоящата поръчка.

Приложение: Списък на документите

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1   КЪМ   ОБРАЗЕЦ № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА

ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | Брой страници на всеки документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛИК № 1 – “Документи за подбор” |  |  |
| 1. | Оферта за участие и списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1 и Приложение № 1.1 към Образец № 1; |  |  |
| 2. | Административни сведения за участника – Образец № 2; |  |  |
| 3. | Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – Образец № 3 |  |  |
| 4. | Декларация, че участника ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 4; |  |  |
| 5. | Регистрационни документи на участника: |  |  |
| 5.1. | За юридически лица и ЕТ- Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. |  |  |
| 5.2. | За физически лица – копие от документа за самоличност |  |  |
| 5.3. | За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод |  |  |
| 5.4. | - Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице – нотариално заверен учредителен акт на обединението; - Физическите лица, включени в състава на обединения представят документ за самоличност; - Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. | ............................ ........................... ............................. | .............. .............. .............. |
| 6. | Документ за закупена тръжна документация; |  |  |
| 7. | Документ за внесена гаранция за участие; |  |  |
| 8. | Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Образец № 5, Образец № 6 и Образец № 7; |  |  |
| 9. | Декларация за приемане клаузите на проектодоговора; |  |  |
| 10. | Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: |  |  |
| 10.1. | Заверени копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011): - счетоводни баланси; - отчети за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; | ........................... ............................ | .............. .............. |
| 10.2. | Справка за оборота от строителство за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 9; |  |  |
| 10.3. | Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Участниците удостоверяват това обстоятелство с копие от застраховката. |  |  |
| 11. | Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: |  |  |
| 11.1. | Списък на основните договори за строителство, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години, включително стойностите, датите и получателите – Образец № 10; |  |  |
| 11.2. | Референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка; |  |  |
| 11.3. | Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, ведно с талон приложение към удостоверението, удостоверяващо неговата валидност, към дата не по-ранна от датата на подаване на офертата; |  |  |
| 11.4. | Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен; |  |  |
| 11.5. | Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен; |  |  |
| 11.6. | Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; |  |  |
| 11.7. | Списък на техническите лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството - попълва Образец № 11 - Подписана собственоръчно от съответното лице професионална автобиография (по образец), съдържаща информация за образованието, професионалната квалификация и опит - Доказателствени документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на специалистите (копия на: дипломи за завършено образование; документи, удостоверяващи вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, др.), напр. договори и др.; документи, доказващи стажа (опита) на служителя (специалиста), напр. трудови книжки и др.); - Декларация от съответното лице, че е на разположение - Образец № 16 | ......................... ......................... ......................... .......................... | ........... ........... .......... ............. |
| 11.8. | Декларация за техническото оборудване – попълва Образец № 12; |  |  |
| 12. | Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) |  |  |
| 13. | Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 13; |  |  |
| 14. | Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 14; |  |  |
| 15. | Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата/заявлението – съгласно Образец № 1); |  |  |
| 16. | Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 21; |  |  |
| 17. | Декларация за оглед на обекта – попълва се Образец №17; |  |  |
| 18. | Декларация за спазването на изискването за минимална цена на труда – попълва се Образец № 19; |  |  |
|  | ПЛИК № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката” |  |  |
| 1. 2. | Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 18; - Работна програма; - Линеен график за изпълнение на поръчката. Проект на договор – не се попълва, но се подписва и подпечатва на всяка страница; | .............................. ............................... ............................... | ............... .............. .............. |
|  | ПЛИК № 3 – “Предлагана цена” |  |  |
| 1. | Ценова оферта – Образец № 20 |  |  |
| 2. | Количествено-стойностна сметка |  |  |
| 3. | Анализи на единичните цени |  |  |

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..........................

ОБРАЗЕЦ № 2

А Д М И Н ИС Т Р А Т И В Н И    С В Е Д Е Н И Я

1. Наименование на участника ..........................................................................................

2. Координати:

Адрес: ...............................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................

3. Лице, представляващо участника: .................................................................................

(трите имена)

............................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

............................................................................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти: ............................................................................................................

(трите имена)

............................................................................................................................................

(длъжност)

Телефон/факс/ е-mail: .....................................................................................................

5. Обслужваща банка: .........................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

............................................................................................................................................

(адрес на банката)

............................................................................................................................................

(I B A N  сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: .......................................................................................................

Дата ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ОБРАЗЕЦ № 3

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: ........................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: ........................, притежаващ/а л.к. № ..........................., издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на участник: .........................................................................................................................

(наименование на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че

съм запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Ракево”.

Дата, ..............................                                         Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 4

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: ........................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: ........................, притежаващ/а л.к. № ..........................., издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на участник: .........................................................................................................................

(наименование на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- се задължавам да спазвам условията за участие в процедурата.

- се задължавам да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена.

- се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура.

Дата, ..............................                                            Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 5

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата, ..............................                                             Декларатор: ................................

/подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 6

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност

- Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не е намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

- Представляваното от мен юридическо лице:

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове /ако е чуждестранно лице/;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата, ..............................                                             Декларатор: ................................

/подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите.

Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват /чл. 47, ал. 6 от ЗОП/

ОБРАЗЕЦ № 7.1

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                             Декларатор: ................................

/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 7.2

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваното от мен юридическо лице не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                             Декларатор: ................................

/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите.

Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват /чл. 47, ал. 6 от ЗОП/

ОБРАЗЕЦ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм запознат с условията на проекта на договор в настоящата процедура и ги приемам без каквито и да било възражения.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ОБРАЗЕЦ № 9

### СПРАВКА ЗА ОБОРОТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ

| Отчетен период | Стойност в лева (годишен оборот) |
| --- | --- |
| 2009 г. |  |
| 2010 г. |  |
| 2011 г. |  |

Общ оборот за отчетния период: ................................

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ОБРАЗЕЦ № 10

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ УЧАСТНИКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ

|  | Изпълнени договори през 2007 г., 2008 г., 2009 г., 20010 г., 2011 г. | Срок, дата и място на изпълнение | Стойност на договора | Възложител |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

ОБРАЗЕЦ № 11

С П И С Ъ К

НА инженерно–техническиЯ състав от правоспособни физически лица на УЧАСТНИКА, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка

|  | Име | Длъжност в екипа за настоящия проект | Образование и Специалност | Професионален опит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                                               Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

|  | Вид, марка | Количество | Година на производство | Собствено/наето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ОБРАЗЕЦ № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнение на поръчката ....…………...... подизпълнители.

(ще ползваме/няма да ползваме)

| Подизпълнител | Видове работи, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката |
| --- | --- | --- |

(избройте видовете работи и техния обем в проценти от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ОБРАЗЕЦ № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласието на представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител на ...................................................................................в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Ракево”.

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ОБРАЗЕЦ № 15.1

До

- Oбщина Криводол

п.к. 3060, гр. Криводол

ул. „Освобождение” № 13

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за участие в открита процедура по ЗОП/

Банка ..................................., със седалище и адрес на управление: гр. ........................, ул. ................................................, представлявана от ......................................................, Изпълнителен Директор, притежаващ л.к......................., издадена на ......................... от ............................, е  уведомена, че нашият клиент - “............./участника в процедурата/..............“, със седалище и адрес на управление гр. .............................., ул. ...................................., ЕИК: ......................., представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., участва в открита процедура по ЗОП с предмет: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Ракево”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Участникът трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сума в размер на ............... /......................./ лв.

С оглед изложеното, Ние Банка.............................................................., гр. ..........................., с настоящото се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв, при Ваше първо писмено искане, деклариращо че Участникът в процедурата и наш клиент......................................................................

- е оттеглил офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите или

- е определен за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до [дата – 120 дни след срока за представяне на оферти] година. Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата. След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане.

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от българските съдилища.

Изпълнителен Директор: ............................................

/име и фамилия/

ОБРАЗЕЦ № 15.2

До

- Oбщина Криводол

п.к. 3060, гр. Криводол

ул. „Освобождение” № 13

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за изпълнение/

Банка ..................................., със седалище и адрес на управление: гр. ........................, ул. ................................................, представлявана от ......................................................, Изпълнителен Директор, притежаващ л.к......................., издадена на ......................... от ............................, е  уведомена, че нашият клиент - “.........................................“, със седалище и адрес на управление гр. .............................., ул. ...................................., ЕИК: ......................., представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за Изпълнител в открита процедура по ЗОП с предмет: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Ракево”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, определеният за Изпълнител участник при подписване на Договора, трябва да представи на Възложителя банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сума в размер на ……...... /......................./ лв, с която гарантира изпълнението на задълженията си съобразно разпоредбите на Договора и на българското законодателство.

С оглед изложеното, Ние Банка.............................................................., гр. ..........................., с настоящото се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв, при Ваше първо писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент ...................................................................... не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до .............................................  година. Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата. След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане.

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от българските съдилища.

Изпълнителен Директор: ............................................

/име и фамилия/

## ОБРАЗЕЦ 16

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(експерт, съгласно офертата)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм на разположение да поема работата по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Ракево”.

2. че се задължавам  да участвам в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам  да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Дата: …………………..				ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки експерт  поотделно.

ОБРАЗЕЦ № 17

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм извършил посещение и оглед на обекта на откритата процедура с предмет: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Ракево” и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

Въз основа на огледа и данните от техническото задание се задължаваме да изготвим Работна програма, в която да предложим възможните технологични решения, описание на организацията, методите на изпълнение, необходимата техника и механизация, материали, методи на изпитване, контрол, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, програма за осигуряване на качеството и мерки за опазване на околната среда и др., съответстващи на спецификациите, чертежите и линейния график за изпълнение на поръчката. Представената от нас Работна програма посочва възможностите ни да осигурим качеството на изпълнение и постигането на изискванията на Възложителя.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка за обекта, в състоянието в което обектът се намира към момента на огледа.

Дата, ..............................                                Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 18

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ....................................................................................................................

................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..............................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Въз основа на огледа на обекта и данните от техническото задание изготвихме Работна програма, в която предлагаме възможните технологични решения, описание на организацията, методите на изпълнение, необходимата техника и механизация, материали, методи на изпитване, контрол, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и др., съответстващи на спецификациите, чертежите и линейния график за изпълнение на поръчката. Представената от нас работна програма посочва възможностите ни да осигурим качеството на изпълнение и постигането на изискванията на Възложителя.

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 120 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката ...................../посочва се в календарни дни/, съгласно Линейния график и Работната програма, които са приложени към офертата.

Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи, както следва: ................................. /посочват се в календарни месеци/.

Приложение:

- Работна програма

- Линеен график

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............................

ОБРАЗЕЦ № 19

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА МИНИМАЛНА ЦЕНА НА ТРУДА

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – за минимален размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 година.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ОБРАЗЕЦ № 20

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ....................................................................................................................

................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..............................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка.

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за цена от …………………………..…. /……………………………………./  без ДДС, формирана по следният начин:

- Средна часова ставка				……………	       лв./час;

- Допълнителни разходи за  труд		……………		%

- Допълнителни разходи върху механизация	……………		%

- Доставно-складови разходи			   	……………		%

- Печалба					 	 	……………		%

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и общата цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Приложение:

- Количествено-стойностна сметка

- Анализи на единичните цени, предложени в КСС.

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

## ОБРАЗЕЦ 21

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ............................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………..

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

Kато член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски”, с. Ракево”  ,

че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

- водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

- плащанията са отговорност на водещия член на обединението/консорциума.

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Дата: .................2012г.                                		ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Забележки:

Декларацията се попълва и представя от представляващият дружеството, което е член на обединението.

ДОГОВОР  ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ BG161PO001/4.1-03/2010/041-S-....

Днес ……………………г. в гр..Криводол, след проведен открит конкурс по реда на НВМОП се сключи настоящия договор за строителство между :

1. ОБЩИНА Криводол , с адрес и седалище на управление п.к. 3060, гр. Криводол, община Криводол, област Враца, ул. „ Освобождение ” № 13, Булстат №:  000193282, представлявана от Петър Георгиев Данчев - Кмет на Община Криводол, и Цветелина Петрова Младенова – Главен счетоводител, наричана за краткост по - долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. ………………………………… с адрес и седалище на управление гр. ……………….., община ……………………, област ……………………….., ул. “……………………” № …, ЕИК..…………………., представлявано от …………………………………..., наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

I. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение следните строително - монтажни работи (наричани по-долу за краткост строителство) на обект : „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна  инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски” с. Ракево” .

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”,Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/041.

(2) Работите по ал.1 са в обем по видове и единични цени съгласно количествено – стойностната сметка, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от договора.

(3) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му .

Чл.2. Мястото на изпълнение на договора е: с.Ракево, общ.Криводол, област Враца.

Чл.3. Срокът за изпълнение предмета на поръчката описана в чл. 1 от настоящия договор е ….. /…………. / календарни дни съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. За   изпълнение на работите по чл.1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума  в размер до  ……………………… /…………………………………/ лева, без ДДС, съгласно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценова оферта и количествено – стойностната сметка към нея за изпълнение на обекта при проведената процедура за възлагане на малка обществена поръчка.

Сумата с включен ДДС е …………………… /……………/лв.

Чл.5. Стойността на договора по чл. 4 е за цялостното изграждане на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително цената на вложените материали, извършените работи, печалба, разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и всички разходи по приемане на обекта.

Чл.6. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл.4 ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- Авансово 20 % от стойността на договора при представяне на банкова гаранция покриваща 100 % от сумата на аванса.

- Междинни плащания – след съставяне на актове и протоколи по време на строителството, които следва да бъдат подписани от изпълнител, проектант, инвеститорски контрол.

- Окончателно след получаване на документите описани в чл. 20 от настоящия договор.

(2) Плащането на дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми се извършва по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

| Банка |  |  |
| --- | --- | --- |
| IBAN |  |  |
| В1С |  |  |

(3) В случай, че при предаването на обекта са констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи част от дължимата по договора сума до отстраняването им, като задържаната част не може да надвишава с повече от 20 % стойността на некачествено извършените работи.

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка:

IBAN: BG 26 IORT 7373 32 01636602,

BIC IORTBGSF

Банка: „Инвестбанк“ АД  Видин

Титуляр на сметката : Община Криводол

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата документация за изграждане на обекта. За предаването се съставя предавателно – приемателен протокол.

Чл.8. При извършване на строителство ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ангажира необходимите специалисти, с когото е сключил договори.

Чл.9.(1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, механизация, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на необходимост, при извършването на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам си осигурява електрозахранване и  водозахранване на обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и /или/ влошават качеството на извършените СМР и ЕСМ на обекта като цяло.

Чл. 10. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да сключи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционен договор за възстановяване на засегнатата при работа инфраструктура.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен:

1. Да извърши строителство с грижата на добрия стопанин, като спазва техническата документация на обекта и изискванията на екологичните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните видове работи.

2. Да влага качествени материали, както и да извършва качествено строително- монтажни работи.

3. Да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на  строителство е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация и в одобрения проект, както и задължителните изисквания за изпълнение на работите, предвидени в нормативните актове.

4.  Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената услуга, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

5. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва :

-за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

6.  Да предостави възможност на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България  и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на  изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма. При извършване на проверки по предходното изречение, Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и достъп до помещения и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

7. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

8. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР;

9. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за  информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <....................................................................име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

10.  Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми заедно с дължимите лихви, както и преведените от същия суми но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки по изпълнение на настоящия договор, които подлежат на възстановяване. Сумите се възстановяват по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG 26 IORT 7373 32 01636602,

BIC IORTBGSF

Банка: „Инвестбанк“ АД  Видин

Титуляр на сметката : Община Криводол

11. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Чл. 12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършването на строителство да спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда и безопасността на труда.

Чл. 13	Всички   санкции,   наложени   от  общински   и   държавни   органи   във   връзка   със  строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14 За вреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имущество, при или по повод изпълнение на  строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. КОНТРОЛ

Чл. 15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност, както и правилата за безопасност на обекта.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл. 16.(1) Преди започването на дейностите по ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да осигури строителен надзор на обекта, като сключи договор с лицензирано (съответно регистрирано) за това лице.

(2) Предписанията на проектанта и лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга на обекта, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

ПРИЕМАНЕ   НА   РАБОТАТА

Чл. 17.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да завърши и предаде обекта в срока, определен в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл.18. (1) При спиране на работите на обекта вследствие на непреодолима сила /форс мажор/, срока на договора се увеличава съответно със срока на спирането.

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в тридневен срок от възникването й писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се позовава на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или, ако при полагане на дължимата грижа от него то е могло да бъде преодоляно.

Чл.19. (1) При завършване на обекта съгласно приложената техническа

документация ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до лицето, упражняващо строителен надзор на обекта писмена покана да направят оглед и да приемат извършената работа.

(2) При огледа се подписва Акт за установяване годността за приемане на строежа (акт обр.15), в който се описва извършената работа: количество на зеленото строителство, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срока за изпълнение на обекта.

(3) В протокола при неподписан акт 15 се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци .

Чл.20.Предаването и приемането на завършения обект се извършва с подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт обр.16) и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

Чл.21.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.22. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените работи, материали, строителна техника и други подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на действието на договора.

VІІ. ГАРАНЦИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИОНИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.23. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора. Гаранцията се внася от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в касата на Община Криводол или по банков път по банкова сметка на общината:

IBAN: BG51 SOMB 9130 3344 1274 01

BIC: SOMBBGSF

Банка: „Общинска банка” АД  Враца

Титуляр на сметката : Община Криводол

Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена и под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора, издадена в полза на Община Криводол.

Чл.24.(1) Гаранцията се освобождава в срок от 6 (шест) месеца след завършването на пълния обем договорени работи и приключване на строителството на обекта, отговарящи на изискванията за качество, удостоверено с подписване на констативен акт за предаване на обекта и на съпровождащата го документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Акт обр.16) и при условие, че за този срок не са се проявили скрити дефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на вложените материали.

(2) Ако в срока по предходната алинея се проявят дефекти, свързани с качеството на извършените работи или с качеството на вложените материали, установени с двустранно подписан  протокол, и Изпълнителят не ги отстрани в указания му срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по гаранцията за изпълнение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд до влизането в сила на съдебното решение по спора.

(4) В случаите на задържане на гаранцията по ал.2 и ал.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето, през което тя законно е престояла при него.

Чл.25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, дадени съгласно неговата оферта за участие в проведената процедура.

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  И  ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. При пълно неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на всички получени суми заедно с неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора.

Чл. 27. (1) При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 3, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 процента от общата стойност на договора за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора..

(2) При забава за плащане на дължимото възнаграждение по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 процента от стойността на дължимата сума за всеки просрочен ден закъснение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.

Чл.28.(1) При некачествено извършване на строителство освен задължението за отстраняване на дефектите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер   до 10 % от стойността на договора.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на  строителство или проявили се в гаранционния срок не бъдат отстранени в срок от един месец от констатирането им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и обезщетение в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл.29 Не се счита за забава просрочено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при обективна липса на средства за финансиране на обекта.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Действието на този договор се прекратява:

1. С извършване, предаване и приемане на договорената работа съгласно настоящия договор;

2.  По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, чрез

подписване на допълнително споразумение;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

Чл. 31 Ако в случай на възникване на непреодолима сила, спирането на строително-монтажните работи продължи повече от 90 дни,  всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява някое от задълженията си по договора.

Чл. 33 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 35. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

(2) Адресите на страните по договора са, както следва :

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : Община Криводол, гр. Криводол-3060, област Враца, улица „ Освобождение ” № 13

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :..............................................................................................

……………………………………………………………………………………….

(3) Ако някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. З6.Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му, по взаимно съгласие. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 37 За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........................            	ИЗПЪЛНИТЕЛ:	..............................

КМЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

/ Петър Данчев/

Гл. счетоводител: ......................

/ Цветелина Младенова/

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.